บัญชี

โครงการเกินศักยภาพ

-๑๒๖-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (โครงการที่เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕- ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| ๑ | ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(โครงการที่เกินศักยภาพ )เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองหว้า ตำบลโนนแดง อำเภอโนน-ศิลา ถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวจราจร ๗ เมตร ระยะทางประมาณ ๔,๐๓๐ เมตร | - | ๑๑,๒๘๔,๐๐๐ อบจ. | - | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ ๒ | ๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว | อบจ. ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองนาวัวและปรับปรุงภูมิทัศน์ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น ๒. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(โครงการที่เกินศักยภาพ )เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองนาวัว ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร พร้อมทั้งปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ ปลูกต้นไม้ และ จัดตกแต่งเป็นสวนสุขภาพ | - | ๕,๑๖๐,๐๐๐ อบจ. | - | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ ๑,๒,๓ | ๑. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | อบจ. ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) |

-๑๒๗-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (โครงการที่เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕- ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| ๓ | ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(โครงการที่เกินศักยภาพ ) เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย ถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวจราจร ๗ เมตร ระยะทางประมาณ ๒,๖๖๐ เมตร | - | ๗,๔๔๘,๐๐๐ อบจ. | - | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ ๕ | ๑. การคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) |
| ๔ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ ถึงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกถนนพร้อมเกลี่ยเรียบบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ ถึงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ต.โนนแดง อ.โนน-ศิลา จ.ขอนแก่น | ๙๔๔,๐๐๐ อบจ. |  |  | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมตำบล หัวหนอง หมู่ที่ ๑ | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา อบจ.ขอนแก่น (โครงการเกินศักยภาพ) |

-๑๒๘-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (โครงการที่เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕- ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านเกิ้ง ตำบลบ้านไผ่ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(โครงการที่เกินศักยภาพ )เพื่อดำเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดพระเจ้าใหญ่บูรณสิทธิ์บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ไปเทศบาลเมืองบ้านเกิ้ง ถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๕๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ และลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ๐.๘๐ เมตร ๘ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๓,๙๐๖,๐๐๐ อบจ. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ ๕ | ๑. การคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) |
| ๖ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด – เปิด บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ | ๑. เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด – เปิด ระยะทาง ๓๓๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ | ๑.๒๖๘.๐๐๐ อบจ. |  | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ ๖ | ๑. การระบายน้ำมีมาตรฐานน้ำไม่ท่วมขัง | ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) |

-๑๒๙-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (โครงการที่เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕- ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ ถนนกว้าง ๘เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อ คสล.๓ จุด (จุดที่ ๑ ลงท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร ๖ ท่อ พร้อมยาแนว จุดที่ ๒ ลงท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร ๗ ท่อ พร้อม ยาแนว จุดที่ ๓ ลงท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร ๗ ท่อ พร้อมยาแนว | ๑,๓๖๕,๐๐๐ อบจ. | - | - | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมตำบล หัวหนอง หมู่ที่ ๒ | ๑. การคมนาคมภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง๒ ข้าง ๆละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๓,๘๒๖,๕๐๐ อบจ. | - | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมตำบล หัวหนอง หมู่ที่ ๔ | ๑. การคมนาคมภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต. |

-๑๓๐-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (โครงการที่เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕- ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวหนองไปวัดป่าฟ้าระงึม | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(โครงการที่เกินศักยภาพ) เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวหนองไป วัดป่าฟ้าระงึม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑,๗๕๐ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๙๗๑,๐๐๐ อบจ. | - | - | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมตำบล หัวหนอง หมู่ที่ ๑ | ๑. การคมนาคมภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (ทางไปดอนปู่ตา) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปดอนปู่ตา ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพ ภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ ๑ป้าย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. | ๙๗๙,๐๐๐ อบจ. | - |  | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมตำบล หัวหนอง หมู่ที่ ๕ | ๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) |

-131-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (โครงการที่เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕- ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดบูรณสิทธิ์ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ไปบ้านเกิ้ง เขตเทศบาลเมือง บ้านไผ่ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(โครงการที่เกินศักยภาพ) เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๕๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ และลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ๐.๘๐ เมตร ๘ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓,๙๐๖,๐๐๐ อบจ. | - | - | เป็นโครงการ ที่เสนอโดยประชาคมตำบล หัวหนอง หมู่ที่ ๕ | ๑. การคมนาคมภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา (โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.) อบจ.ขอนแก่น |